秦皇岛市海港医院教学教具采购项目
院内综合议价公告
秦皇岛市海港医院教学教具采购项目进行院内综合议价,欢迎合

格的供应商前来参选。
项目名称：秦皇岛市海港医院教学教具采购项目

二、采购内容：

	1
	气道管理模型
	1.模型为半身的成年男性，解剖结构完整逼真：包括牙齿、舌、口咽和鼻咽、喉、会厌、气管、食道、双肺和透明胃等，便于操作定位
2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高
3.可触及颈动脉搏动
4.颈部适度抬高，可使口、咽和喉三条轴线呈一致走向，无需使用喉镜及肌松剂便可置入喉罩,可以通过打入气体的方式来测试喉罩置入气道是否正确
5.可经口、鼻气管插管操作，插入气道供气可使双肺膨胀，插入食道供气可使胃膨胀
6.瞳孔示教：一侧瞳孔正常，一侧散大
7.可进行鼻饲练习
8.可进行洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置

	2
	骨髓穿刺模型
	成年整体人模型，关节灵活，采用高分子材料，环保无污染。
2.解剖标志准确：胸骨角、胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。
3.胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、肺、胃、肝。
4.可进行骨髓穿刺。
4.1.可进行胸骨骨髓穿刺。
4.2 可进行双侧髂前上棘骨髓穿刺。
4.3.可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺。
5.正确穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓。
6.可进行心肺复苏术。
7.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部可使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。
8.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
9.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。
10.可进行静脉穿刺。
11.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。
12.可进行皮下注射。
13.可进行口腔护理。
14.可进行吸氧、雾化吸入疗法。
15.可进行外耳道冲洗。
16.可进行擦浴、更衣、翻身、冷、热疗法护理等护理操作。
17.可进行练习扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等。
18.腹部皮肤拉链式设计，方便更换穿刺模块。
19.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块及穿刺部位外皮可更换。

20.提供3D解剖教学系统一套

	3
	吸痰训练模型
	1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程。
2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构。
3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液。
4.气管切开术后护理。
5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作。
6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧。

	4
	男女导尿模型
	1.模型为成人下半身，解剖结构准确。
2.模型可男女互换生殖器。
3.与在真人身上操作相似，在插入导管时会感觉到一定的阻力。
4.可以进行不保留灌肠、保留灌肠的护理操作。
5.臀部设有注射块，可进行肌肉注射练习。
6.可进行造瘘口的护理。

	5
	清创缝合练习模型
	1.模型为整体人，关节灵活，可实现多种操作体位。
2.其中有多处伤口，包括头、腹部、手背、股部等。
3.皮肤结构清晰，具有皮肤真实张力。
4.缝合后针眼不明显，可进行多次练习。
5.可练习清创缝合术。
6.可练习气管切开术后护理、造瘘口护理、肌肉注射护理功能等。
7.配有一副面具套，可随伤口增加，附在主体人面部。

	6
	骨折固定训练模型
	1.模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位。
2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。
3.模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别。
4.可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作。
5.可练习常规心肺复苏，头可后仰，实现CPR体位，口对口呼吸，胸廓可有起伏，胸廓富有弹性，可行胸外按压。
6.模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼）。
7.可模拟真实的颈动脉搏动。
8.可进行的护理操作：鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等。
9.关节灵活，可实现多种体位。

	7
	创伤包扎止血模型
	此产品广泛应用于军队、消防、警察、航空、煤矿、建筑等各类部门，火灾、山地、高空、油管、隧道、倒塌建筑物、废墟、爆炸等各种急救现场。
2.模拟人的关节十分灵活，头可水平转动180度，可以在急救场景中模拟出各种姿势。
3.模型体表标志明显，包括胸骨切迹、胸骨、肋骨等，便于操作定位。
4.每个创伤组件都可以灵活的固定在“伤者”身上，并可创造真实的大出血环境，血流量大小可调节。
5.瞳孔示教：一侧瞳孔正常、一侧瞳孔散大。
6.鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液。
7.可检查颈动脉搏动。
8.胸部富有弹性，肺通气可有起伏。
9.可练习心肺复苏。                                                                                                                                        口对口人工呼吸 :一手大拇指和食指捏紧模型的鼻子，一手抬颌，使头后仰，双唇包绕口部吹气，每次持续1秒以上。注意观察胸廓的起伏情况。
心脏按压：按压部位为胸部胸骨下切迹上两指胸骨正中部位或胸部正中乳头连线水平处，按压频率为100次∕分以上。
10.肌内注射：臀部、上臂肌内注射。
11.可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术，创伤组件包括：

1. 前额撕裂伤（流血伤口一个）             尺寸：20cm*20cm

2. 下颚伤（流血伤口一个）                 尺寸：20cm*20cm

3. 胸部吸吮性创伤（流血伤口一个）         尺寸：29cm*23cm

4. 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤（流血伤口一个）  尺寸：30cm*22cm

5. 腹部外伤，伴小肠突出（流血伤口一个）     尺寸：33cm*31cm

6. 手掌的枪伤（流血伤口一个）             尺寸：19cm*10cm

7. 复合型骨折：肱骨、前臂开放性骨折（流血伤口2个）  尺寸：21cm*20cm

8. 复合型骨折：股骨、大腿开放性骨折（流血伤口2个）  尺寸：23cm*21cm

9. 复合型骨折：胫骨、小腿开放性骨折（流血伤口2个）  尺寸：25cm*20cm

10. 前臂撕裂伤（一个）      尺寸：24cm*12cm

11. 右腿的截肢（流血伤口2个）            尺寸：11cm*21cm

12. 小腿刺伤（流血伤口一个）              尺寸：27cm*15cm

13. 足部复合型骨折（流血伤口一个）        尺寸：21cm*8cm

14. 子弹贯穿伤（流血伤口一个）             尺寸：24cm*12cm

15. 休克脸（一个） 尺寸：20cm*20cm

16. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ脸部烧伤（一个）                尺寸：20cm*20cm

17. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ背部烧伤（一个）               尺寸：32cm*32cm

18. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ前臂烧伤（一个）               尺寸：35cm*23.5cm

19. 不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）尺寸：9cm*6cm，8cm*7cm，3.5cm*3.5cm，10cm*6cm，7cm*4cm,各四个,8cm*11cm,5个。

	8
	术前无菌操作训练模型
	1.本模型专为练习术前无菌操作技术而设计。
2.模型为成年人，解剖结构完整，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、耻骨联合肋间隙等解剖结构，便于操作定位。
3.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。
4.可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：颈、胸、腹、背、肢体近端等。
5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。
6.配有模拟碘酊。

	9
	孕妇腹部触诊及胎心监护模型
	1.模型为孕妇躯干，形态逼真，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。                  
2.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习。
3.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。
4.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。                                                                                                                                            5.胎心监护：胎心音可分别调节，胎心频率范围80—200次/分，胎心音可内放、外放。                                                                  
6.电子盒内置，便于考核训练。
7.可进行乳房护理练习。                                                                                                                                 8.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。
9.外皮可更换。

	10
	高级会阴切开缝合操作模块
	1.模型为女性会阴部，采用高分子材质，质地柔韧不易损坏，环保无污染，解剖标志明显，便于操作定位。                                                                                                                                                            2.解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道口，可模拟分娩时外阴的突出感。
3.可练习会阴切开缝合术。会阴切开缝合：正中切口、左侧切口、右侧切口，同一部位可进行数百次缝合练习，无明显痕迹。
4.可进行拆线练习、外阴冲洗练习。
5.模型配有底座，方便携带。

	11
	人体骨盆模型（女性）
	产品简介：模拟女性骨盆，解剖结构正确，骨盆的女性特征明显，附带第4、第5腰椎，手感逼真。适用于临床教学，可用于骨盆测量的教学和训练。 
功能参数：
1. 女性骨盆为真实尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第4. 5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合。
2. 采用接近人体骨骼的PU材料制作，手感逼真耐用。


 三、合格的参选人：
1、参选人须在中华人民共和国境内注册，应有投标产品的合法经营权，且须提供相关证明文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证等）。
2、参选人应在文件中对于其产品的来源渠道给予清晰地说明。
3、参选人应有良好的商业信誉，经营状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、破产状态，即参与议价人应处于正常的营业状况。
4、参选人应有依法纳税和社会保障资金的良好记录，近三年在经营活动中没有重大违法记录，请提供相关的声明和证明文件。
5、参选人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。
6、参选人需列举近3年类似项目业绩，并提供相关证明文件的复印件（如合同、验收证明、销售发票、顾客意见反馈等），并加盖公章。
四、议价报名时间及报名方式：
1．时间：2021年7月29日至8月4日（不含法定节假日）

上午8:00至11:30 下午14:30至17:00逾期递交的文件恕不接受。
报名方式：因疫情防控，本次议价报名采取非现场报名。

3．联系人及电话：孙老师  0335-3267138
4．报名需提交资质文件：
4-1营业执照（加盖公章后的扫描件）
4-2法人授权委托书(加盖公章后的扫描件）

4-3法人及报名人身份证复印件(加盖公章后的扫描件）。

4-4 教学教具厂家委托经销商的授权委托书（扫描件）

五、议价评审地点：
另行通知。 
六、发布公告的媒介：本公告在秦皇岛市海港医院网站发布
七、其他：

1. 参选文件请于议价当日（评审时间之前）递交至议价地点，逾期递交的文件恕不接受。
2. 届时请参选人派代表参加评审仪式。
 
 
 
                                                        秦皇岛市海港医院
                                                        2021年7月28日
