秦皇岛市海港医院 2026 年度消防设施检测与电气消防安全检测项目院内比价采购文件

项目编号：QHDHGYY-2026-JB-001

采购人：秦皇岛市海港医院

发布日期：2026 年 4 月 17 日

一、比价公告

1.项目名称：秦皇岛市海港医院 2026 年度消防设施检测、电气消防安全检测项目。

2.检测地点：秦皇岛市海港区文化路 131 号

3.建筑面积：58113.32㎡

4.采购方式：院内比价采购（自行组织、不对外公开招标）。

5.预算金额：最高限价29500 元（含税、人工、设备、交通、报告、售后等全部费用）。

6.服务期限：合同签订后10日内完成检测并出具正式报告。

7.报价方式：一次性包干总价，不报单价。

二、检测内容与范围

（一）消防设施全项检测

火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防供水系统、消防广播及通讯设施、防排烟及送风系统、建筑防火分隔、气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示标志、灭火器。

（二）电气消防安全全项检测

低压配电装置、低压配电箱（盘）、低压配电线路敷设、电气照明装置、建筑内开关 / 插座、明敷线路、接地系统、电气火灾隐患检测。

三、供应商资格要求

- 法人资格：境内独立法人，营业执照经营范围含消防设施检测、电气消防安全检测。

- 资质要求：

- 已在全国社会消防技术服务信息系统备案并可查询。

- 人员要求：

- 注册消防工程师 ≥2 人 ，其中一级≥1 人，提供近 3 个月社保证明；

- 中级及以上消防设施操作员≥6 人，提供近 3 个月社保证明；

- 项目负责人须为一级注册消防工程师，从业≥5 年。

- 设备与体系：检测仪器设备在检定 / 校准有效期内，具备完善质量管理体系。

- 信誉要求：近 3年无虚假报告、无重大安全事故、无行政处罚，未被列入失信名单。

- 本项目不接受联合体、不允许分包转包。

四、报价文件要求（密封提交）

- 报价单（加盖公章，注明总价、服务周期）

- 营业执照副本复印件

- 全国消防技术服务系统备案截图

- 人员证书 + 近 3 个月社保证明

- 检测设备清单及检定证书

- 无违法违规、无虚假报告承诺函

- 法定代表人身份证明及授权委托书

文件密封：文件袋密封，封面注明项目名称、供应商名称、联系人、电话，封口

五、时间与地点

提交报价文件截止：2026 年 4 月 22 日 17:00（逾期拒收）

提交地点：海港医院行政楼 622 室安全生产科

比价评审：提交截止后院内组织评审，现场拆封加盖公章。

六、评审办法

1.评审小组：医院相关科室人员组成

2.评审规则：资格性审查合格→符合性审查合格→最低价中标

3.出现相同最低价：以资质、人员、业绩综合择优确定

七、服务与验收要求

1.执行规范：《建筑消防设施检测技术规程》《电气防火检测技术规范》《社会消防技术服务管理规定》。

2.报告要求：正式报告，含隐患清单、整改建议、现场影像资料。

3.报告份数：纸质版2份、电子版 1 份，报告签字盖章齐全。

4.验收：报告合格、隐患清晰、资料完整即为验收通过。

八、联系方式

采购人：秦皇岛市海港医院安全生产科

地址：秦皇岛市海港区文化路 131 号

电话：0335-3267106

附件：秦皇岛市海港医院 2026 年度消检电检项目报价单

1.供应商名称：

2.项目总价（人民币大写）：￥：

3.服务周期：合同签订后，＿日内完成工作出具报告。

- 秦皇岛市海港医院安全生产科

- 2026年4月17日星期五